## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор АО «Авиастар-ОПЭ»
_____________________Д.А. Самойлов
[10 empty] | «_____»_____________________2018 г. |  |  | 2019 г.
Выписка из сводного графика временного отключения потребления электрической мощности (кВт)
на период с 01.10.2019 г. по 30.09.2020 г. по АО «Авиастар-ОПЭ», утвержденного Филиалом ПАО "МРСК Волги"-"УРС"
и согласованного с Филиалом АО "СО ЕЭС" Самарское РДУ и Правительством Ульяновской области
№ п/п | Наименование подстанции | № фидера | Номер очереди ограничения (отключения) кВт | [9 empty] | Потребители | Время отключения
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1. Время отключения до 5 мин | [14 empty] | КВт*ч в мес.
1.1 | ПС "Центральная" | 626 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | ООО "ЦентрПрогресс" | до 5 мин
1.2 |  |  | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | ООО "Дельта-Сервис" | до 5 мин
1.3 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ФКУ "Центр ГИМС МЧС Росии по Ульяновской области" | до 5 мин
1.4 |  | 531 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | ООО "ЦентрПрогресс" | до 5 мин
1.5 |  |  | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | ООО "Стандарт-Инвест" | до 5 мин
1.6 |  |  | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | ООО "УК Аквамарин" | до 5 мин
1.7 |  | 624 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | ООО "РЭС" | до 5 мин
1.8 |  |  | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | 555.6 | ООО "Чистый звук" | до 5 мин
1.9 |  |  | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | ООО "Век" | до 5 мин
1.10 |  | 535 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | ООО "Чистый звук" | до 5 мин
1.11 |  |  | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | ООО "Век" | до 5 мин
1.12 |  |  | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | ООО "РЭС" | до 5 мин
1.13 |  | 628 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | ООО "ЦентрПрогресс" | до 5 мин
1.14 |  |  | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | ООО "Стандарт-Инвест" | до 5 мин
1.15 |  |  | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | ООО "УК Аквамарин" | до 5 мин
Всего за время отключения 5 мин |  |  | 4071.2 | 4071.2 | 4071.2 | 4071.2 | 4071.2 | 4071.2 | 4071.2 | 4071.2 | 4071.2 | 4071.2
2. Время отключения от 5 до 20 мин
2.4 | ПС "Чердаклы" | 11 |  |  | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | ОАО "Ульяновская сетевая компания" | от 5 до 20 мин
2.5 |  | 15 |  |  | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ООО "Двери Поволжья" | от 5 до 20 мин
2.6 | [12 empty] | ИП Дамиров А.К. | от 5 до 20 мин
2.7 | [12 empty] | ООО "СтеклоПласт" | от 5 до 20 мин
2.8 | [12 empty] | ООО "РосТрейд ПТС" | от 5 до 20 мин
2.9 | [12 empty] | ООО "Кизир" | от 5 до 20 мин
2.10 | [12 empty] | ООО "Шейл Дорс" | от 5 до 20 мин
2.11 | [12 empty] | ООО "Мукомол-Плюс" | от 5 до 20 мин
2.12 | [12 empty] | ОАО "Чердаклинский комбикормовый завод" | от 5 до 20 мин
2.13 | [12 empty] | ИП Карпухина | от 5 до 20 мин
2.14 | [12 empty] | ф.л. Горбанева Е.А. | от 5 до 20 мин
2.15 |  | 49 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ИП Лотфуллин И.З. | от 5 до 20 мин
2.16 | [12 empty] | ООО "Чердаклинагропромснаб" | от 5 до 20 мин
2.17 | [12 empty] | ООО "Энергопром Групп" | от 5 до 20 мин
2.18 | [12 empty] | ООО "Мукомол-Плюс" | от 5 до 20 мин
2.19 | [12 empty] | ф.л. Веденеев | от 5 до 20 мин
2.20 | [12 empty] | ООО "Простор" | от 5 до 20 мин
2.21 | [12 empty] | ООО "Самур" | от 5 до 20 мин
2.22 | [12 empty] | ф.л. Сизов | от 5 до 20 мин
2.23 | [12 empty] | д/с Родничок | от 5 до 20 мин
2.24 | [12 empty] | ООО "Шейл Дорс" | от 5 до 20 мин
2.25 | [12 empty] | ф.л. Жинов В.И. | от 5 до 20 мин
2.26 | [12 empty] | ООО "Завод МАФ" | от 5 до 20 мин
Итого по ПС Чердаклы |  |  |  |  | 1126.4 | 1126.4 | 1126.4 | 1126.4 | 1126.4 | 1126.4 | 1126.4 | 1126.4
2.47 | ГПП "НГ-1" | 19 |  |  |  | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | ООО "Надежные партнеры" | от 5 до 20 мин
2.48 |  | 63 |  |  |  | 336.8 | 336.8 | 336.8 | 336.8 | 336.8 | 336.8 | 336.8 |  | от 5 до 20 мин
2.49 |  | 21 |  |  |  | 481.4 | 481.4 | 481.4 | 481.4 | 481.4 | 481.4 | 481.4 | МУП "УльГЭС" | от 5 до 20 мин
2.50 |  | 43 |  |  |  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  | от 5 до 20 мин
2.51 |  | 44 |  |  |  | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | Филиал ПАО "МРСК" Ульяновские распределительные сети ДПО | от 5 до 20 мин
2.52 |  | 14 |  |  |  | 1120.6 | 1120.6 | 1120.6 | 1120.6 | 1120.6 | 1120.6 | 1120.6 |  | от 5 до 20 мин
2.53 |  | 24 |  |  |  | 2950.8 | 2950.8 | 2950.8 | 2950.8 | 2950.8 | 2950.8 | 2950.8 | МУП "УльГЭС" | от 5 до 20 мин
Итого по ГПП НГ-1 | [5 empty] | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984 | 5984
2.54 | ГПП "НГ-2" | 44 |  |  |  | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | ООО "Симбирсксетьсервис" | от 5 до 20 мин
2.55 |  | 9 |  |  |  | 795.2 | 795.2 | 795.2 | 795.2 | 795.2 | 795.2 | 795.2 | МУП "УльГЭС" | от 5 до 20 мин
2.56 |  | 15 |  |  |  | 3016.8 | 3016.8 | 3016.8 | 3016.8 | 3016.8 | 3016.8 | 3016.8 |  | от 5 до 20 мин
2.57 |  | 20 |  |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  | от 5 до 20 мин
2.58 |  | 30 |  |  |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |  | от 5 до 20 мин
2.59 |  | 21 |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ООО "Энергопром Групп" | от 5 до 20 мин
Итого по ГПП НГ-2 | [5 empty] | 4509.6 | 4509.6 | 4509.6 | 4509.6 | 4509.6 | 4509.6 | 4509.6
Всего за время отключения от 5 до 20 мин |  |  | 0 | 0 | 1126.4 | 11620 | 11620 | 11620 | 11620 | 11620 | 11620 | 11620
3. Время отключения от 20 до 60 мин
2.1 | ПС "Центральная" | 537 |  |  |  |  | 722.2 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | 722.2 | ООО "ЦентрПрогресс" | от 20 до 60 мин
2.2 | [6 empty] | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | ООО "Дельта-Сервис" | от 20 до 60 мин
2.3 | [6 empty] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ФКУ "Центр ГИМС МЧС Росии по Ульяновской области" | от 20 до 60 мин
Итого по ПС Центральная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793
2.27 | ГПП "Стройбаза" | 4 |  |  |  |  | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 170.4 | АО "Арматурная корпорация" | от 20 до 60 мин
2.28 |  | 19 |  |  |  |  | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | АО "Завод ЖБИ-4" | от 20 до 60 мин
2.29 |  | 23 |  |  |  |  | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 170.4 | 170.4 |  | от 20 до 60 мин
2.30 |  | 42 |  |  |  |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | ИП Парфенов В.И. | от 20 до 60 мин
2.31 |  | 47 |  |  |  |  | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | АО "Ульяновскдорстрой" | от 20 до 60 мин
2.32 |  | 20 |  |  |  |  | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | ООО "Стандарт" | от 20 до 60 мин
2.33 |  | 32 |  |  |  |  | 412.2 | 412.2 | 412.2 | 412.2 | 412.2 | 412.2 | ООО "Окант" | от 20 до 60 мин
Итого по ГПП Стройбаза | [6 empty] | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071
2.34 | ГПП "Площадка 3" | 37 |  |  |  |  | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ООО "Вигма" | от 20 до 60 мин
2.35 |  | 16 |  |  |  |  | 396.6 | 396.6 | 396.6 | 396.6 | 396.6 | 396.6 | ОАО "Ульяновскметалл" | от 20 до 60 мин
2.36 |  | 40 |  |  |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ООО "Татнефть-АЗС-Ульяновск" | от 20 до 60 мин
2.37 |  | 51 |  |  |  |  | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | 387.9 | ООО "Никма" | от 20 до 60 мин
Итого по ГПП Площадка 3 | [6 empty] | 927.5 | 927.5 | 927.5 | 927.5 | 927.5 | 927.5
2.38 | ГПП "Станкозавод" | 9 |  |  |  |  | 339.4 | 339.4 | 339.4 | 339.4 | 339.4 | 339.4 | ООО "Зенит-Авто" | от 20 до 60 мин
2.39 |  | 19 |  |  |  |  | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 |  | от 20 до 60 мин
2.40 |  | 11 |  |  |  |  | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | ООО "Шток-Авто" | от 20 до 60 мин
2.41 |  | 24 |  |  |  |  | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 | 196.6 |  | от 20 до 60 мин
2.42 |  | 10 |  |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ООО "МПЗ" | от 20 до 60 мин
2.43 |  | 15 |  |  |  |  | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | ООО"АСК" | от 20 до 60 мин
2.44 |  | 26 |  |  |  |  | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 | 175.2 |  | от 20 до 60 мин
2.45 |  | 16 |  |  |  |  | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | АО "Хемпель" | от 20 до 60 мин
2.46 |  | 28 |  |  |  |  | 405.6 | 405.6 | 405.6 | 405.6 | 405.6 | 405.6 | ООО ДК "Эталон" | от 20 до 60 мин
Итого по ГПП Станкозавод | [6 empty] | 2327.9 | 2327.9 | 2327.9 | 2327.9 | 2327.9 | 2327.9
2.60 | ГПП "ОСК" | 12 |  |  |  |  | 1273.2 | 1273.2 | 1273.2 | 1273.2 | 1273.2 | 1273.2 | ПАО "МРСК Волги" | от 20 до 60 мин
2.61 |  | 22 |  |  |  |  | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |  | от 20 до 60 мин
2.62 |  | 8 |  |  |  |  | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | ОАО "Промстройкомплект" | от 20 до 60 мин
Итого по ГПП ОСК | [6 empty] | 2259.4 | 2259.4 | 2259.4 | 2259.4 | 2259.4 | 2259.4
2.63 | ГПП "Юбилейная" | 5 |  |  |  |  | 1245.6 | 1245.6 | 1245.6 | 1245.6 | 1245.6 | 1245.6 | АО "АБ ИнБев Эфес" | от 20 до 60 мин
2.64 |  | 35 |  |  |  |  | 883.2 | 883.2 | 883.2 | 883.2 | 883.2 | 883.2 |  | от 20 до 60 мин
2.65 |  | 19 |  |  |  |  | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | ООО "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг Рус" | от 20 до 60 мин
Итого по ГПП Юбилейная | [6 empty] | 3414.8 | 3414.8 | 3414.8 | 3414.8 | 3414.8 | 3414.8
2.66 | ГПП "Зенит" | 8 | [5 empty] | 691.4 | 691.4 | 691.4 | 691.4 | 691.4 | Филиал ПАО "МРСК" Ульяновские распределительные сети ДПО | от 20 до 60 мин
2.67 |  | 11 | [5 empty] | 872.8 | 872.8 | 872.8 | 872.8 | 872.8 |  | от 20 до 60 мин
2.68 |  | 17 | [5 empty] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  | от 20 до 60 мин
Итого по ГПП Зенит | [7 empty] | 1628.2 | 1628.2 | 1628.2 | 1628.2 | 1628.2
2.69 | РП-1 "ПКЗ" | 1 | [6 empty] | 976 | 976 | 976 | 976 | ООО "СК "Энергоком" | от 20 до 60 мин
2.70 |  | 26 | [6 empty] | 194.2 | 194.2 | 194.2 | 194.2 | ООО "Ульстек" | от 20 до 60 мин
2.71 |  | 23 | [6 empty] | 165.4 | 165.4 | 165.4 | 165.4 | ГСК "Авиатор" | от 20 до 60 мин
2.72 |  | 5 | [6 empty] | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | ОАО "Симбирск-Лада" | от 20 до 60 мин
2.73 |  | 14 | [6 empty] | 116 | 116 | 116 | 116 | ООО "РегионПромСтрой" | от 20 до 60 мин
2.74 |  | 4 | [6 empty] | 383.8 | 383.8 | 383.8 | 383.8 | ООО "Триумф-пак" | от 20 до 60 мин
2.75 |  | 24 | [6 empty] | 411.6 | 411.6 | 411.6 | 411.6 | ООО "Ул. полимер композит" | от 20 до 60 мин
2.76 |  | 8 | [6 empty] | 350.2 | 350.2 | 350.2 | 350.2 | ООО "Лофт" | от 20 до 60 мин
Итого по РП-1 ПКЗ | [8 empty] | 2734 | 2734 | 2734 | 2734
2.77 | РП-2 "ПКЗ" | 10 | [7 empty] | 570 | 570 | 570 | ООО "УК Маяк" | от 20 до 60 мин
2.78 |  | 23 | [7 empty] | 190 | 190 | 190 |  | от 20 до 60 мин
2.79 |  | 28 | [7 empty] | 307 | 307 | 307 | ООО "Символ" | от 20 до 60 мин
2.80 |  | 26 | [7 empty] | 505.6 | 505.6 | 505.6 | ООО "Сервисгаз" | от 20 до 60 мин
2.81 |  | 16 | [7 empty] | 68.1 | 68.1 | 68.1 | ООО "Улпром" | от 20 до 60 мин
2.82 |  | 20 | [7 empty] | 87.6 | 87.6 | 87.6 | ИП Филиппова Р.Н. | от 20 до 60 мин
Итого по РП-2 ПКЗ | [9 empty] | 1728.3 | 1728.3 | 1728.3
2.83 | РП-3 "ПКЗ" | 13 | [8 empty] | 252.4 | 252.4 | ООО "УК Маяк" | от 20 до 60 мин
2.84 |  | 4 | [8 empty] | 135.2 | 135.2 | ОАО "АлМет" | от 20 до 60 мин
2.85 |  | 5 | [8 empty] | 205 | 205 | ООО "СимбирскВторРесурс" | от 20 до 60 мин
2.86 |  | 1 | [8 empty] | 99 | 99 | ООО "Регионпромстрой" | от 20 до 60 мин
2.87 |  | 3 | [8 empty] | 110.4 | 110.4 | ООО "ВТР" | от 20 до 60 мин
2.88 |  | 8 | [8 empty] | 431.6 | 431.6 | ИП Васильев Б.Н. | от 20 до 60 мин
2.89 |  | 10 | [8 empty] | 390 | 390 | ООО "Витория" | от 20 до 60 мин
2.90 |  | 12 | [8 empty] | 109 | 109 | ООО "РЭС" | от 20 до 60 мин
Итого по РП-3 ПКЗ | [10 empty] | 1732.6 | 1732.6
2.91 | РП-4 "ПКЗ" | 6 | [9 empty] | 20.6 | ООО "Ульяновскнефтепродукт" | от 20 до 60 мин
2.92 |  | 5 | [9 empty] | 140 | ООО "Река-Фарм" | от 20 до 60 мин
2.93 |  | 5 | [9 empty] | 150 | ООО "МИДИ" | от 20 до 60 мин
Итого по РП-4 ПКЗ | [11 empty] | 310.6
2.94 | РП-7 "Таката" | 3 | [9 empty] | 17.6 | ООО "Технопарк Заволжье" | от 20 до 60 мин
2.95 |  | 7 | [9 empty] | 2.8 | ООО "Джойсон Сейфти Системс Рус" | от 20 до 60 мин
2.96 |  | 19 | [9 empty] | 342.4 |  | от 20 до 60 мин
2.97 |  | 20 | [9 empty] | 312.4 | ООО "Управляющая компания индустриальными парками региона" | от 20 до 60 мин
Итого по РП-7 Таката | [11 empty] | 675.2
Всего за время отключения от 20 до 60 мин |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10793.6 | 12421.8 | 15155.8 | 16884.1 | 18616.7 | 19602.5
Итого |  |  | 4071.2 | 4071.2 | 5197.6 | 15691.2 | 26484.8 | 28113 | 30847 | 32575.3 | 34307.9 | 35293.7
Зам. начальника ПТО АО «Авиастар-ОПЭ»__________________Зубарева Н.Ю.
исп. Захарова И.Ф. т. 26-34-94
Note on C83: User: