## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор АО «Авиастар-ОПЭ»
_____________________Д.А. Самойлов
[10 empty] | «_____»_____________________ |  |  | 2019 г.
М.П.
Выписка из сводного графика ограничения режима потребления электрической энергии (кВ*ч)
на период с 01.10.2019 г. по 30.09.2020 г. по АО «Авиастар-ОПЭ», утвержденного Филиалом ПАО "МРСК Волги"-"УРС"
и согласованного с Филиалом АО "СО ЕЭС" Самарское РДУ и Правительством Ульяновской области
на период с 01.10.2019 г. по 30.09.2020 г. по АО «Авиастар-ОПЭ»
№ п/п | Наименование подстанции | № фидера | Номер очереди ограничения (отключения) кВт*ч | [9 empty] | Потребители
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
| ГПП "Стройбаза" | 5 | 55.52 | 111.04 | 166.56 | 222.08 | 277.6 | 333.12 | 388.64 | 444.16 | 499.68 | 555.2 | ООО "Витория"
|  | 53 | 90.32 | 180.64 | 270.96 | 361.28 | 451.6 | 541.92 | 632.24 | 722.56 | 812.88 | 903.2
1 |  | 11 | 347.28 | 694.56 | 1041.84 | 1389.12 | 1736.4 | 2083.68 | 2430.96 | 2778.24 | 3125.52 | 3472.8 | ОАО "Завод-КПД-2"
2 |  | 37 | 107.04 | 214.08 | 321.12 | 428.16 | 535.2 | 642.24 | 749.28 | 856.32 | 963.36 | 1070.4
3 |  | 48 | 118.17 | 236.34 | 354.51 | 472.68 | 590.85 | 709.02 | 827.19 | 945.36 | 1063.53 | 1181.7
4 |  | 39 | 223.2 | 446.4 | 669.6 | 892.8 | 1116 | 1339.2 | 1562.4 | 1785.6 | 2008.8 | 2232 | АО "Оборонэнерго"
5 |  | 22 | 87.48 | 174.96 | 262.44 | 349.92 | 437.4 | 524.88 | 612.36 | 699.84 | 787.32 | 874.8
6 |  | 14 | 225.96 | 451.92 | 677.88 | 903.84 | 1129.8 | 1355.76 | 1581.72 | 1807.68 | 2033.64 | 2259.6 | ООО "Власна"
7 |  | 54 | 243.62 | 487.24 | 730.86 | 974.48 | 1218.1 | 1461.72 | 1705.34 | 1948.96 | 2192.58 | 2436.2 | ООО СК "Памир"
8 |  | 56 | 326.28 | 652.56 | 978.84 | 1305.12 | 1631.4 | 1957.68 | 2283.96 | 2610.24 | 2936.52 | 3262.8
Итого по ГПП "Стройбаза" |  |  | 1824.87 | 3649.74 | 5474.61 | 7299.48 | 9124.35 | 10949.22 | 12774.09 | 14598.96 | 16423.83 | 18248.7
9 | РП-1 "ПКЗ" | 2 | 28.875 | 57.75 | 86.625 | 115.5 | 144.375 | 173.25 | 202.125 | 231 | 259.875 | 288.75 | ИП Куприянова И.В.
10 |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ООО "НЕВА сервис"
11 |  | 6 | 17.9 | 35.8 | 53.7 | 71.6 | 89.5 | 107.4 | 125.3 | 143.2 | 161.1 | 179 | ИП Мясникова А.Г.
12 |  |  | 18.1 | 36.2 | 54.3 | 72.4 | 90.5 | 108.6 | 126.7 | 144.8 | 162.9 | 181 | ИП Таирова Э.Н.
13 |  | 10 | 14.24 | 28.48 | 42.72 | 56.96 | 71.2 | 85.44 | 99.68 | 113.92 | 128.16 | 142.4 | ОАО "ПАТП-1"
14 |  | 19 | 8.87 | 17.74 | 26.61 | 35.48 | 44.35 | 53.22 | 62.09 | 70.96 | 79.83 | 88.7 | НП "Содействие развития технического состояния автотранспортных средств"
15 |  | 21 | 14.08 | 28.16 | 42.24 | 56.32 | 70.4 | 84.48 | 98.56 | 112.64 | 126.72 | 140.8 | МБУ "Дорремстрой"
16 |  | 22 | 115.93 | 231.86 | 347.79 | 463.72 | 579.65 | 695.58 | 811.51 | 927.44 | 1043.37 | 1159.3 | ООО "Лофт"
17 |  | 25 | 14.1 | 28.2 | 42.3 | 56.4 | 70.5 | 84.6 | 98.7 | 112.8 | 126.9 | 141 | ООО "Триумф-пак"
Итого по РП-1 "ПКЗ" |  |  | 262.095 | 524.19 | 786.285 | 1048.38 | 1310.475 | 1572.57 | 1834.665 | 2096.76 | 2358.855 | 2620.95
18 | РП-2 "ПКЗ" | 24 | 23.99 | 47.98 | 71.97 | 95.96 | 119.95 | 143.94 | 167.93 | 191.92 | 215.91 | 239.9 | ГСК "Титан 2"
19 |  | 8 | 175.81 | 351.62 | 527.43 | 703.24 | 879.05 | 1054.86 | 1230.67 | 1406.48 | 1582.29 | 1758.1 | АО "Алев"
20 |  | 14 | 118.14 | 236.28 | 354.42 | 472.56 | 590.7 | 708.84 | 826.98 | 945.12 | 1063.26 | 1181.4 | ООО "Сервисгаз"
Итого по РП-2 "ПКЗ" |  |  | 317.94 | 635.88 | 953.82 | 1271.76 | 1589.7 | 1907.64 | 2225.58 | 2543.52 | 2861.46 | 3179.4
21 | РП-3 "ПКЗ" | 15 | 132.23 | 264.46 | 396.69 | 528.92 | 661.15 | 793.38 | 925.61 | 1057.84 | 1190.07 | 1322.3 | ОАО "АлМет"
22 |  | 7 | 73.525 | 147.05 | 220.575 | 294.1 | 367.625 | 441.15 | 514.675 | 588.2 | 661.725 | 735.25 | ИП Васильев
23 |  | 2 | 12.39 | 24.78 | 37.17 | 49.56 | 61.95 | 74.34 | 86.73 | 99.12 | 111.51 | 123.9 | ИП Маслов А.И.
24 |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | АО "Газпромнефть-АЭРО"
25 |  | 22 | 75.72 | 151.44 | 227.16 | 302.88 | 378.6 | 454.32 | 530.04 | 605.76 | 681.48 | 757.2 | ООО "УК "Маяк"
Итого по РП-3 "ПКЗ" |  |  | 303.865 | 607.73 | 911.595 | 1215.46 | 1519.325 | 1823.19 | 2127.055 | 2430.92 | 2734.785 | 3038.65
26 | РП-4 "ПКЗ" | 7 | 95.85 | 191.7 | 287.55 | 383.4 | 479.25 | 575.1 | 670.95 | 766.8 | 862.65 | 958.5 | ООО "Металло-конструкции"
27 |  | 9 | 70.35 | 140.7 | 211.05 | 281.4 | 351.75 | 422.1 | 492.45 | 562.8 | 633.15 | 703.5 | ООО "СК Энергоком"
28 |  | 2 | 20.15 | 40.3 | 60.45 | 80.6 | 100.75 | 120.9 | 141.05 | 161.2 | 181.35 | 201.5 | ООО "СК ЭнергоРесурс"
Итого по РП-4 "ПКЗ" |  |  | 186.35 | 372.7 | 559.05 | 745.4 | 931.75 | 1118.1 | 1304.45 | 1490.8 | 1677.15 | 1863.5
29 | РП-5 "ПКЗ" | 17 | 18.84 | 37.68 | 56.52 | 75.36 | 94.2 | 113.04 | 131.88 | 150.72 | 169.56 | 188.4 | ИП Садретдинова Ж.Ш.
30 |  | 15 | 30.73 | 61.46 | 92.19 | 122.92 | 153.65 | 184.38 | 215.11 | 245.84 | 276.57 | 307.3 | ИП Емельянов М.Н.
31 |  | 19 | 19.42 | 38.84 | 58.26 | 77.68 | 97.1 | 116.52 | 135.94 | 155.36 | 174.78 | 194.2 | ООО "АмиКС"
32 |  | 20 | 11.9 | 23.8 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 83.3 | 95.2 | 107.1 | 119
33 |  | 14 | 168.13 | 336.26 | 504.39 | 672.52 | 840.65 | 1008.78 | 1176.91 | 1345.04 | 1513.17 | 1681.3 | ООО "РегионПромСтрой"
34 |  | 16 | 58.8 | 117.6 | 176.4 | 235.2 | 294 | 352.8 | 411.6 | 470.4 | 529.2 | 588 | ООО "АМР"
35 |  | 11 | 11.52 | 23.04 | 34.56 | 46.08 | 57.6 | 69.12 | 80.64 | 92.16 | 103.68 | 115.2 | ООО "ДСК"
Итого по РП-5 "ПКЗ" |  |  | 319.34 | 638.68 | 958.02 | 1277.36 | 1596.7 | 1916.04 | 2235.38 | 2554.72 | 2874.06 | 3193.4
36 | ТП-1, встр. в РП-5 | АВ-4 | 5.64 | 11.28 | 16.92 | 22.56 | 28.2 | 33.84 | 39.48 | 45.12 | 50.76 | 56.4 | ИП Айзатуллов Р.А.
37 |  | АВ-3 | 6.27 | 12.54 | 18.81 | 25.08 | 31.35 | 37.62 | 43.89 | 50.16 | 56.43 | 62.7 | ИП Левандовская И.Л.
38 |  | АВ-2 | 8.72 | 17.44 | 26.16 | 34.88 | 43.6 | 52.32 | 61.04 | 69.76 | 78.48 | 87.2 | АО "МСУ-14"
39 |  | АВ-8 | 1.88 | 3.76 | 5.64 | 7.52 | 9.4 | 11.28 | 13.16 | 15.04 | 16.92 | 18.8 | ООО "Электромонтаж"
40 |  | АВ-6 | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 28 | 31.5 | 35 | Управление дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администтрации г.Ульяновска
41 |  | АВ-1 | 2.43 | 4.86 | 7.29 | 9.72 | 12.15 | 14.58 | 17.01 | 19.44 | 21.87 | 24.3 | ООО "Орион-Строй"
Итого по ТП-1, встр. в РП-5 |  |  | 28.44 | 56.88 | 85.32 | 113.76 | 142.2 | 170.64 | 199.08 | 227.52 | 255.96 | 284.4
42 | ТП-2 (РП-5) | 3 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.4 | ИП Шакирова Г.М.
43 |  | 2 | 0.87 | 1.74 | 2.61 | 3.48 | 4.35 | 5.22 | 6.09 | 6.96 | 7.83 | 8.7 | ООО "Симбирск-Импорт"
44 |  | 1 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.9 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 1.8 | ООО "С и С"
45 |  | 6 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.44 | 1.6 | ГСК "Симбиоз"
46 |  | 9 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.08 | 1.2
47 |  | 8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | ИП Нехорошев С.Г.
48 |  | 5 | 0.32 | 0.64 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 1.92 | 2.24 | 2.56 | 2.88 | 3.2 | ООО "Новая перспектива"
49 |  | 11 | 0.37 | 0.74 | 1.11 | 1.48 | 1.85 | 2.22 | 2.59 | 2.96 | 3.33 | 3.7 | ГСК "Весна"
Итого по ТП-2 (РП-5) |  |  | 2.56 | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6
50 | ТП "РМХ" | ЩУЧ-4 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 1.1 | ООО "Корса"
51 |  | ЩУЧ-5 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | ООО "Транс-Ком"
52 |  | 5,6,7,9, 10,12,13,14 | 3.36 | 6.72 | 10.08 | 13.44 | 16.8 | 20.16 | 23.52 | 26.88 | 30.24 | 33.6 | ООО ЦН "Кедр"
53 |  | ЩУЧ-3 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | ООО "Полимерные технологии"
54 |  | ф. 15 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17.1 | 19 | ИП Ганзер М.С.
55 |  | ЩУЧ-1 | 4.3 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 25.8 | 30.1 | 34.4 | 38.7 | 43 | ООО "Вион"
Итого по ТП "РМХ" |  |  | 10.52 | 21.04 | 31.56 | 42.08 | 52.6 | 63.12 | 73.64 | 84.16 | 94.68 | 105.2
56 | КТП-1 "ЦУС" | 1 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | ООО ЦН "Кедр"
57 |  | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | МПК "Ресурс"
Итого по КТП-1 "ЦУС" |  |  | 11.2 | 22.4 | 33.6 | 44.8 | 56 | 67.2 | 78.4 | 89.6 | 100.8 | 112
58 | ТП-1 "ППЖТ" | 1 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 18.9 | 21.6 | 24.3 | 27 | ГСК "Домостроитель"
59 |  | 4 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24 | ИП Банный А.И.
60 |  | 2, 3, 4, 5, 6 | 10.5 | 21 | 31.5 | 42 | 52.5 | 63 | 73.5 | 84 | 94.5 | 105 | АО "Заволжское ППЖТ"
Итого по ТП-1 "ППЖТ" |  |  | 15.6 | 31.2 | 46.8 | 62.4 | 78 | 93.6 | 109.2 | 124.8 | 140.4 | 156
61 | ТП-2 "ППЖТ" | 2 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 40.5 | 45 | ООО "СФ Комбат"
62 |  | 4 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | ИП Егоров И.В.
63 |  | 8 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | УНТЦ ВИАМ
64 |  | 4 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | АО "Заволжское ППЖТ"
65 |  | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ООО "АНД"
Итого по ТП-2 "ППЖТ" |  |  | 18.6 | 37.2 | 55.8 | 74.4 | 93 | 111.6 | 130.2 | 148.8 | 167.4 | 186
66 | ТП-3 "ППЖТ" | 1, 2, 3, 13, 14, 15 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 18.9 | 21 | АО "Заволжское ППЖТ"
67 |  | ПР-138 АВ1 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | ООО "Профи-Рум"
68 |  | ПР-138 АВ ГСК | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24 | ГСК "Железнодорожник"
Итого по ТП-3 "ППЖТ" |  |  | 5.7 | 11.4 | 17.1 | 22.8 | 28.5 | 34.2 | 39.9 | 45.6 | 51.3 | 57
69 | ТП-9 "Волга-Днепр" | 1,4,5 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | ООО "Авиакомпания Волга-Днепр"
70 |  | АВ-1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ООО "ВторЧермет-НЛМП Поволжье"
71 |  | 2 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | ИП Гаршин А.А.
Итого по ТП-9 "Волга-Днепр" |  |  | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
72 | ТП "Мега" | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | ООО "Мега"
73 |  | 1, 4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | ООО "Авиакам""
Итого по ТП "Мега" |  |  | 0.95 | 1.9 | 2.85 | 3.8 | 4.75 | 5.7 | 6.65 | 7.6 | 8.55 | 9.5
74 | ТП "МИДИ" |  | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | ООО "Миди"
75 |  |  | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 294 | 336 | 378 | 420 | ООО "Река-Фарм"
Итого по ТП "МИДИ" |  |  | 87 | 174 | 261 | 348 | 435 | 522 | 609 | 696 | 783 | 870
76 | ТП "ИП Федоров" | Пан.4 ф.9, ф. 11, пан.1 АВ2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ИП Федорова Т.Ю.
77 |  | Пан. 2 ф.3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ИП Федоров П.С.
78 |  | Пан. 4 ф.7, Пан. 3 ф.6, Пан. 1 АВ2 | 7.8 | 15.6 | 23.4 | 31.2 | 39 | 46.8 | 54.6 | 62.4 | 70.2 | 78 | ИП Евсеев С.Б.
79 |  | Пан. 5 ф.15 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.47 | 1.68 | 1.89 | 2.1 | ООО "Корпорация-М"
80 |  | Пан.2 ф.5, пан. 1 ф.4 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 | 160.8 | 180.9 | 201 | ИП Зеленко В.В.
81 |  | Пан. 5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ИП Захаров О.В.
82 |  | Пан.4 ф.13, пан. 6 ф.29 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ИП Аверьянов К.В.
83 |  | Пан.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 40.5 | 45 | ИП Лысов И.Н.
84 |  | Пан. 6 ф.27 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | ИП Федорова В.И.
85 |  | Пан. 5 ф.21 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | ООО "Фурор"
86 |  | Пан.3 ф.8, ф. 10 | 5.01 | 10.02 | 15.03 | 20.04 | 25.05 | 30.06 | 35.07 | 40.08 | 45.09 | 50.1 | ИП Пивцаев П.В.
87 |  | Пан. 1 АВ1 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 40.5 | 45 | ИП Ермолаев А.Ю.
88 |  | Пан. 1 АВ3 | 2.01 | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 14.07 | 16.08 | 18.09 | 20.1 | ИП Краков В.Г.
Итого по "ИП Федоров" |  |  | 76.53 | 153.06 | 229.59 | 306.12 | 382.65 | 459.18 | 535.71 | 612.24 | 688.77 | 765.3
89 | ГПП "Площадка 3" | 5 | 112.82 | 225.64 | 338.46 | 451.28 | 564.1 | 676.92 | 789.74 | 902.56 | 1015.38 | 1128.2 | АО "Симбирский завод стеклоподъемников"
90 |  | 32 | 35.62 | 71.24 | 106.86 | 142.48 | 178.1 | 213.72 | 249.34 | 284.96 | 320.58 | 356.2
91 |  | 9 | 76.34 | 152.68 | 229.02 | 305.36 | 381.7 | 458.04 | 534.38 | 610.72 | 687.06 | 763.4 | АО "Форш"
92 |  | 19 | 101.82 | 203.64 | 305.46 | 407.28 | 509.1 | 610.92 | 712.74 | 814.56 | 916.38 | 1018.2
93 |  | 33 | 42.8 | 85.6 | 128.4 | 171.2 | 214 | 256.8 | 299.6 | 342.4 | 385.2 | 428
94 |  | 21 | 182.78 | 365.56 | 548.34 | 731.12 | 913.9 | 1096.68 | 1279.46 | 1462.24 | 1645.02 | 1827.8 | ООО "Легран"
95 |  | 41 | 150.06 | 300.12 | 450.18 | 600.24 | 750.3 | 900.36 | 1050.42 | 1200.48 | 1350.54 | 1500.6
96 |  | 22 | 45.7 | 91.4 | 137.1 | 182.8 | 228.5 | 274.2 | 319.9 | 365.6 | 411.3 | 457 | ООО "Камеко"
97 |  | 24 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 | ИП Суслов С.В.
98 |  | 7 | 31.38 | 62.76 | 94.14 | 125.52 | 156.9 | 188.28 | 219.66 | 251.04 | 282.42 | 313.8 | ООО "Абсолют"
99 |  | 30 | 2.82 | 5.64 | 8.46 | 11.28 | 14.1 | 16.92 | 19.74 | 22.56 | 25.38 | 28.2 | МУП "УльГЭС"
Итого по ГПП "Площадка 3" |  |  | 808.14 | 1616.28 | 2424.42 | 3232.56 | 4040.7 | 4848.84 | 5656.98 | 6465.12 | 7273.26 | 8081.4
100 | РП-8 "пл. 3" | 1 | 15.62 | 31.24 | 46.86 | 62.48 | 78.1 | 93.72 | 109.34 | 124.96 | 140.58 | 156.2 | ООО "Док-Сервис"
101 |  | 3 | 32.57 | 65.14 | 97.71 | 130.28 | 162.85 | 195.42 | 227.99 | 260.56 | 293.13 | 325.7
102 |  | 16 | 15.5 | 31 | 46.5 | 62 | 77.5 | 93 | 108.5 | 124 | 139.5 | 155
103 |  | 2 | 214.49 | 428.98 | 643.47 | 857.96 | 1072.45 | 1286.94 | 1501.43 | 1715.92 | 1930.41 | 2144.9 | ООО "СК Энергоком"
104 |  | 19 | 106.81 | 213.62 | 320.43 | 427.24 | 534.05 | 640.86 | 747.67 | 854.48 | 961.29 | 1068.1
105 |  | 4 | 12.175 | 24.35 | 36.525 | 48.7 | 60.875 | 73.05 | 85.225 | 97.4 | 109.575 | 121.75 | АО "Авиастар-СП"
106 |  | 20 | 5.15 | 10.3 | 15.45 | 20.6 | 25.75 | 30.9 | 36.05 | 41.2 | 46.35 | 51.5 | ООО "СК ЭнергоРесурс"
107 |  |  | 9.98 | 19.96 | 29.94 | 39.92 | 49.9 | 59.88 | 69.86 | 79.84 | 89.82 | 99.8 | АО "Авиастар-СП"
Итого по РП-8 "пл. 3" |  |  | 412.295 | 824.59 | 1236.885 | 1649.18 | 2061.475 | 2473.77 | 2886.065 | 3298.36 | 3710.655 | 4122.95
108 | КТП "УМТС" | 2 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | ф.л. Филин В.Г.
109 |  | 4 | 6.75 | 13.5 | 20.25 | 27 | 33.75 | 40.5 | 47.25 | 54 | 60.75 | 67.5 | ООО "Метиз-С"
110 |  | 5,10 | 2.25 | 4.5 | 6.75 | 9 | 11.25 | 13.5 | 15.75 | 18 | 20.25 | 22.5 | ООО "Зим-Т"
111 |  | 6 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ООО "Тосна"
112 |  | 7 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 18.9 | 21.6 | 24.3 | 27 | ИП Вавилин И.В.
113 |  | 8 | 1.05 | 2.1 | 3.15 | 4.2 | а | 6.3 | 7.35 | 8.4 | 9.45 | 10.5 | ООО "Аурум"
114 |  | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | АО "Энергохимсервис"
115 |  | 11 | 4.28 | 8.56 | 12.84 | 17.12 | 21.4 | 25.68 | 29.96 | 34.24 | 38.52 | 42.8 | ф.л. Саранцова З.П.
116 |  | 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | ИП Эпикуров Ю.В.
Итого по КТП "УМТС" |  |  | 34.13 | 68.26 | 102.39 | 136.52 | 165.4 | 204.78 | 238.91 | 273.04 | 307.17 | 341.3
117 | ГПП "Станкозавод" | 2 | 33.3 | 66.6 | 99.9 | 133.2 | 166.5 | 199.8 | 233.1 | 266.4 | 299.7 | 333 | ООО "Зенит-Авто"
118 |  | 25 | 96.39 | 192.78 | 289.17 | 385.56 | 481.95 | 578.34 | 674.73 | 771.12 | 867.51 | 963.9
119 |  | 3 | 13.42 | 26.84 | 40.26 | 53.68 | 67.1 | 80.52 | 93.94 | 107.36 | 120.78 | 134.2 | ф.л. Котовский В.С.
120 |  | 17 | 103.15 | 206.3 | 309.45 | 412.6 | 515.75 | 618.9 | 722.05 | 825.2 | 928.35 | 1031.5 | ООО "Металлопрофильный завод"
121 |  | 31 | 74.27 | 148.54 | 222.81 | 297.08 | 371.35 | 445.62 | 519.89 | 594.16 | 668.43 | 742.7
122 |  | 20 | 19.01 | 38.02 | 57.03 | 76.04 | 95.05 | 114.06 | 133.07 | 152.08 | 171.09 | 190.1 | ООО "Авгуръ"
123 |  | 5 | 189.45 | 378.9 | 568.35 | 757.8 | 947.25 | 1136.7 | 1326.15 | 1515.6 | 1705.05 | 1894.5 | АО "Хемпель"
Итого по ГПП "Станкозавод" |  |  | 528.99 | 1057.98 | 1586.97 | 2115.96 | 2644.95 | 3173.94 | 3702.93 | 4231.92 | 4760.91 | 5289.9
124 | ТП "КРС" | 1 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 5.4 | 6.75 | 8.1 | 9.45 | 10.8 | 12.15 | 13.5 | ИП Юнусов А.А.
125 |  | 3, 6 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36 | 40.5 | 45 | ИП Алексеев В.В.
126 |  | 13 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | Романова О.А.
127 |  | 14 | 22.5 | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 202.5 | 225 | ИП Дурасов А.М.
Итого по ТП "КРС" |  |  | 40.35 | 80.7 | 121.05 | 161.4 | 201.75 | 242.1 | 282.45 | 322.8 | 363.15 | 403.5
128 | ГПП "НГ-1" | 11 | 1080.69 | 2161.38 | 3242.07 | 4322.76 | 5403.45 | 6484.14 | 7564.83 | 8645.52 | 9726.21 | 10806.9 | МУП "УльГЭС"
129 |  | 5 | 893.37 | 1786.74 | 2680.11 | 3573.48 | 4466.85 | 5360.22 | 6253.59 | 7146.96 | 8040.33 | 8933.7
130 |  | 18 | 1070.49 | 2140.98 | 3211.47 | 4281.96 | 5352.45 | 6422.94 | 7493.43 | 8563.92 | 9634.41 | 10704.9
131 |  | 28 | 1174.5 | 2349 | 3523.5 | 4698 | 5872.5 | 7047 | 8221.5 | 9396 | 10570.5 | 11745
132 |  | 39 | 409.41 | 818.82 | 1228.23 | 1637.64 | 2047.05 | 2456.46 | 2865.87 | 3275.28 | 3684.69 | 4094.1
133 |  | 59 | 662.28 | 1324.56 | 1986.84 | 2649.12 | 3311.4 | 3973.68 | 4635.96 | 5298.24 | 5960.52 | 6622.8
134 |  | 52 | 997.71 | 1995.42 | 2993.13 | 3990.84 | 4988.55 | 5986.26 | 6983.97 | 7981.68 | 8979.39 | 9977.1
135 |  | 56 | 702.06 | 1404.12 | 2106.18 | 2808.24 | 3510.3 | 4212.36 | 4914.42 | 5616.48 | 6318.54 | 7020.6
136 |  | 17 | 217 | 434 | 651 | 868 | 1085 | 1302 | 1519 | 1736 | 1953 | 2170
137 |  | 45 | 180.36 | 360.72 | 541.08 | 721.44 | 901.8 | 1082.16 | 1262.52 | 1442.88 | 1623.24 | 1803.6
138 |  | 48 | 1149.57 | 2299.14 | 3448.71 | 4598.28 | 5747.85 | 6897.42 | 8046.99 | 9196.56 | 10346.13 | 11495.7
Итого по ГПП "НГ-1" |  |  | 8537.44 | 17074.88 | 25612.32 | 34149.76 | 42687.2 | 51224.64 | 59762.08 | 68299.52 | 76836.96 | 85374.4
139 | РП-9 "Запад-2" | 5 | 91.23 | 182.46 | 273.69 | 364.92 | 456.15 | 547.38 | 638.61 | 729.84 | 821.07 | 912.3 | ООО "ЭнергоАльянс"
140 |  | 7 | 132.66 | 265.32 | 397.98 | 530.64 | 663.3 | 795.96 | 928.62 | 1061.28 | 1193.94 | 1326.6
141 |  | 8 | 98.79 | 197.58 | 296.37 | 395.16 | 493.95 | 592.74 | 691.53 | 790.32 | 889.11 | 987.9
142 |  | 9 | 273.45 | 546.9 | 820.35 | 1093.8 | 1367.25 | 1640.7 | 1914.15 | 2187.6 | 2461.05 | 2734.5
143 |  | 10 | 73.29 | 146.58 | 219.87 | 293.16 | 366.45 | 439.74 | 513.03 | 586.32 | 659.61 | 732.9
144 |  | 12 | 194.58 | 389.16 | 583.74 | 778.32 | 972.9 | 1167.48 | 1362.06 | 1556.64 | 1751.22 | 1945.8
Итого по РП-9 "Запад-2" |  |  | 864 | 1728 | 2592 | 3456 | 4320 | 5184 | 6048 | 6912 | 7776 | 8640
145 | РП-10 "Лента" | 7 | 149.81 | 299.62 | 449.43 | 599.24 | 749.05 | 898.86 | 1048.67 | 1198.48 | 1348.29 | 1498.1 | ООО "Лента"
146 |  | 14 | 180.4 | 360.8 | 541.2 | 721.6 | 902 | 1082.4 | 1262.8 | 1443.2 | 1623.6 | 1804
147 |  | 5 | 149.86 | 299.72 | 449.58 | 599.44 | 749.3 | 899.16 | 1049.02 | 1198.88 | 1348.74 | 1498.6 | ООО "Агава"
148 |  | 16 | 983.1 | 1966.2 | 2949.3 | 3932.4 | 4915.5 | 5898.6 | 6881.7 | 7864.8 | 8847.9 | 9831
149 |  | 17 | 334.76 | 669.52 | 1004.28 | 1339.04 | 1673.8 | 2008.56 | 2343.32 | 2678.08 | 3012.84 | 3347.6 | ООО "ЭнергоАльянс"
150 |  | 12 | 196.53 | 393.06 | 589.59 | 786.12 | 982.65 | 1179.18 | 1375.71 | 1572.24 | 1768.77 | 1965.3
151 |  | 15 | 4.7 | 9.4 | 14.1 | 18.8 | 23.5 | 28.2 | 32.9 | 37.6 | 42.3 | 47 | МУП "УльГЭС"
Итого по РП-10 "Лента" |  |  | 1999.16 | 3998.32 | 5997.48 | 7996.64 | 9995.8 | 11994.96 | 13994.12 | 15993.28 | 17992.44 | 19991.6
152 | ГПП "НГ-2" | 17 | 1319.31 | 2638.62 | 3957.93 | 5277.24 | 6596.55 | 7915.86 | 9235.17 | 10554.48 | 11873.79 | 13193.1 | МУП "УльГЭС"
153 |  | 19 | 558.57 | 1117.14 | 1675.71 | 2234.28 | 2792.85 | 3351.42 | 3909.99 | 4468.56 | 5027.13 | 5585.7
154 |  | 37 | 1399.61 | 2799.22 | 4198.83 | 5598.44 | 6998.05 | 8397.66 | 9797.27 | 11196.88 | 12596.49 | 13996.1
155 |  | 39 | 1000.89 | 2001.78 | 3002.67 | 4003.56 | 5004.45 | 6005.34 | 7006.23 | 8007.12 | 9008.01 | 10008.9
156 |  | 41 | 543.18 | 1086.36 | 1629.54 | 2172.72 | 2715.9 | 3259.08 | 3802.26 | 4345.44 | 4888.62 | 5431.8
157 |  | 47 | 543.18 | 1086.36 | 1629.54 | 2172.72 | 2715.9 | 3259.08 | 3802.26 | 4345.44 | 4888.62 | 5431.8
158 |  | 11 | 243.75 | 487.5 | 731.25 | 975 | 1218.75 | 1462.5 | 1706.25 | 1950 | 2193.75 | 2437.5
159 |  | 43 | 271.89 | 543.78 | 815.67 | 1087.56 | 1359.45 | 1631.34 | 1903.23 | 2175.12 | 2447.01 | 2718.9
160 |  | 38 | 174.36 | 348.72 | 523.08 | 697.44 | 871.8 | 1046.16 | 1220.52 | 1394.88 | 1569.24 | 1743.6 | ООО "Энергопром Групп"
161 |  | 7 | 119.15 | 238.3 | 357.45 | 476.6 | 595.75 | 714.9 | 834.05 | 953.2 | 1072.35 | 1191.5 | ЖСК "Петров Овраг"
162 |  | 40 | 355.27 | 710.54 | 1065.81 | 1421.08 | 1776.35 | 2131.62 | 2486.89 | 2842.16 | 3197.43 | 3552.7
163 |  | 35 | 38.22 | 76.44 | 114.66 | 152.88 | 191.1 | 229.32 | 267.54 | 305.76 | 343.98 | 382.2 | ГСК "Медик" ГСК "Петров овраг"
164 |  | 12 | 145.38 | 290.76 | 436.14 | 581.52 | 726.9 | 872.28 | 1017.66 | 1163.04 | 1308.42 | 1453.8 | ИП Куприянова И.В., ООО "ЭнергоАльянс"
165 |  | 32 | 153.48 | 306.96 | 460.44 | 613.92 | 767.4 | 920.88 | 1074.36 | 1227.84 | 1381.32 | 1534.8
166 |  | 10 | 64.5 | 129 | 193.5 | 258 | 322.5 | 387 | 451.5 | 516 | 580.5 | 645 | ООО "ЭнергоАльянс"
167 |  | 36 | 390.36 | 780.72 | 1171.08 | 1561.44 | 1951.8 | 2342.16 | 2732.52 | 3122.88 | 3513.24 | 3903.6
Итого по ГПП "НГ-2" |  |  | 7321.1 | 14642.2 | 21963.3 | 29284.4 | 36605.5 | 43926.6 | 51247.7 | 58568.8 | 65889.9 | 73211
168 | ГПП "Юбилейная" | 1 | 10.96 | 21.92 | 32.88 | 43.84 | 54.8 | 65.76 | 76.72 | 87.68 | 98.64 | 109.6 | МУП "УльГЭС"
169 |  | 7 | 26.24 | 52.48 | 78.72 | 104.96 | 131.2 | 157.44 | 183.68 | 209.92 | 236.16 | 262.4
170 |  | 37 | 9.61 | 19.22 | 28.83 | 38.44 | 48.05 | 57.66 | 67.27 | 76.88 | 86.49 | 96.1
171 |  | 51 | 1705.04 | 3410.08 | 5115.12 | 6820.16 | 8525.2 | 10230.24 | 11935.28 | 13640.32 | 15345.36 | 17050.4 | ООО "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг Рус"
Итого по ГПП "Юбилейная" |  |  | 1751.85 | 3503.7 | 5255.55 | 7007.4 | 8759.25 | 10511.1 | 12262.95 | 14014.8 | 15766.65 | 17518.5
172 | РП-13 "Коммунальная зона" | 5 | 478.08 | 956.16 | 1434.24 | 1912.32 | 2390.4 | 2868.48 | 3346.56 | 3824.64 | 4302.72 | 4780.8 | ООО "Джокей пластик"
173 |  | 12 | 201.12 | 402.24 | 603.36 | 804.48 | 1005.6 | 1206.72 | 1407.84 | 1608.96 | 1810.08 | 2011.2
174 |  | 11 | 213.76 | 427.52 | 641.28 | 855.04 | 1068.8 | 1282.56 | 1496.32 | 1710.08 | 1923.84 | 2137.6 | ООО "Ульяновский станкостроительный завод"
175 |  | 16 | 218.78 | 437.56 | 656.34 | 875.12 | 1093.9 | 1312.68 | 1531.46 | 1750.24 | 1969.02 | 2187.8
176 |  | 14 | 5.78 | 11.56 | 17.34 | 23.12 | 28.9 | 34.68 | 40.46 | 46.24 | 52.02 | 57.8 | ООО "УКИПР"
177 |  | 8 | 606.64 | 1213.28 | 1819.92 | 2426.56 | 3033.2 | 3639.84 | 4246.48 | 4853.12 | 5459.76 | 6066.4 | ООО "Немак Рус"
178 |  | 13 | 475.04 | 950.08 | 1425.12 | 1900.16 | 2375.2 | 2850.24 | 3325.28 | 3800.32 | 4275.36 | 4750.4
Итого по РП-13 "Коммунальная зона" |  |  | 2199.2 | 4398.4 | 6597.6 | 8796.8 | 10996 | 13195.2 | 15394.4 | 17593.6 | 19792.8 | 21992
179 | РП-7 "ТАКАТА" | 19 | 160.88 | 321.76 | 482.64 | 643.52 | 804.4 | 965.28 | 1126.16 | 1287.04 | 1447.92 | 1608.8 | ООО "Джойсон Сейфти Системс Рус"
180 |  | 4 | 133.07 | 266.14 | 399.21 | 532.28 | 665.35 | 798.42 | 931.49 | 1064.56 | 1197.63 | 1330.7 | ООО "Шэффлер Мауфэкчеринг Рус"
181 |  | 14 | 92.48 | 184.96 | 277.44 | 369.92 | 462.4 | 554.88 | 647.36 | 739.84 | 832.32 | 924.8 | ООО "СК ЭнергоРесурс"
182 |  | 8 | 33.19 | 66.38 | 99.57 | 132.76 | 165.95 | 199.14 | 232.33 | 265.52 | 298.71 | 331.9 | ООО "УКИПР"
183 |  | 20 | 72.17 | 144.34 | 216.51 | 288.68 | 360.85 | 433.02 | 505.19 | 577.36 | 649.53 | 721.7
Итого по РП-7 "ТАКАТА" |  |  | 491.79 | 983.58 | 1475.37 | 1967.16 | 2458.95 | 2950.74 | 3442.53 | 3934.32 | 4426.11 | 4917.9
184 | РП-1 "ВСО" | 18 | 45.8 | 91.6 | 137.4 | 183.2 | 229 | 274.8 | 320.6 | 366.4 | 412.2 | 458 | ООО "С и С
185 |  | 12 | 242.47 | 484.94 | 727.41 | 969.88 | 1212.35 | 1454.82 | 1697.29 | 1939.76 | 2182.23 | 2424.7 | МУП "УльГЭС"
186 |  | 13 | 37.67 | 75.34 | 113.01 | 150.68 | 188.35 | 226.02 | 263.69 | 301.36 | 339.03 | 376.7
187 |  | 15 | 64.005 | 128.01 | 192.015 | 256.02 | 320.025 | 384.03 | 448.035 | 512.04 | 576.045 | 640.05
188 |  | 11 | 17.49 | 34.98 | 52.47 | 69.96 | 87.45 | 104.94 | 122.43 | 139.92 | 157.41 | 174.9 | ООО "Завод ВТО"
189 |  | 14 | 44.71 | 89.42 | 134.13 | 178.84 | 223.55 | 268.26 | 312.97 | 357.68 | 402.39 | 447.1
Итого по РП-1 "ВСО" |  |  | 452.145 | 904.29 | 1356.435 | 1808.58 | 2260.725 | 2712.87 | 3165.015 | 3617.16 | 4069.305 | 4521.45
190 | ТП-1 РП "ВСО" | АВ7 | 7.48 | 14.96 | 22.44 | 29.92 | 37.4 | 44.88 | 52.36 | 59.84 | 67.32 | 74.8 | ф.л. Угарина Н.Б.
191 |  | АВ6 | 1.23 | 2.46 | 3.69 | 4.92 | 6.15 | 7.38 | 8.61 | 9.84 | 11.07 | 12.3 | ИП Парамончев М.П.
192 |  | АВ9 | 0.92 | 1.84 | 2.76 | 3.68 | 4.6 | 5.52 | 6.44 | 7.36 | 8.28 | 9.2 | Филиал ПАО "Т плюс"-"Территориальное управление по теплоснабжению в г.Ульяновск"
193 |  | АВ10 | 3.63 | 7.26 | 10.89 | 14.52 | 18.15 | 21.78 | 25.41 | 29.04 | 32.67 | 36.3
194 |  | АВ13 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 19.8 | 22
195 |  | АВ3 | 5.85 | 11.7 | 17.55 | 23.4 | 29.25 | 35.1 | 40.95 | 46.8 | 52.65 | 58.5 | Управление дорожного хозяйства, и транспорта администрации города Ульяновска
196 |  | АВ15 | 61.3 | 122.6 | 183.9 | 245.2 | 306.5 | 367.8 | 429.1 | 490.4 | 551.7 | 613 | ООО "Визави"
197 |  | АВ4 | 39.18 | 78.36 | 117.54 | 156.72 | 195.9 | 235.08 | 274.26 | 313.44 | 352.62 | 391.8
198 |  | АВ16 | 2.21 | 4.42 | 6.63 | 8.84 | 11.05 | 13.26 | 15.47 | 17.68 | 19.89 | 22.1 | ООО "Проминь"
Итого по ТП-1 РП "ВСО" |  |  | 124 | 248 | 372 | 496 | 620 | 744 | 868 | 992 | 1116 | 1240
199 | ТП-3 "УХС" | АВ3 | 17.52 | 35.04 | 52.56 | 70.08 | 87.6 | 105.12 | 122.64 | 140.16 | 157.68 | 175.2 | ООО "Металл Для Вас"
200 |  | АВ5 | 17.09 | 34.18 | 51.27 | 68.36 | 85.45 | 102.54 | 119.63 | 136.72 | 153.81 | 170.9 | АО "Инпро"
201 |  | АВ6 | 2.07 | 4.14 | 6.21 | 8.28 | 10.35 | 12.42 | 14.49 | 16.56 | 18.63 | 20.7 | ООО "Аргали Пропертиз Раша"
202 |  | АВ7 | 2.66 | 5.32 | 7.98 | 10.64 | 13.3 | 15.96 | 18.62 | 21.28 | 23.94 | 26.6 | ООО "Автоматика для дома и офиса"
203 |  | АВ9 | 2.09 | 4.18 | 6.27 | 8.36 | 10.45 | 12.54 | 14.63 | 16.72 | 18.81 | 20.9 | ГСК "Ромашка"
204 |  | АВ10 | 20.4 | 40.8 | 61.2 | 81.6 | 102 | 122.4 | 142.8 | 163.2 | 183.6 | 204 | ИП Кузнецов Н.М.
205 |  | АВ11 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 | 25.9 | 29.6 | 33.3 | 37
206 |  | АВ12 | 6.53 | 13.06 | 19.59 | 26.12 | 32.65 | 39.18 | 45.71 | 52.24 | 58.77 | 65.3
207 |  | АВ13 | 1.65 | 3.3 | 4.95 | 6.6 | 8.25 | 9.9 | 11.55 | 13.2 | 14.85 | 16.5
208 |  | АВ18 | 10.2 | 20.4 | 30.6 | 40.8 | 51 | 61.2 | 71.4 | 81.6 | 91.8 | 102
209 |  | АВ14 | 9.55 | 19.1 | 28.65 | 38.2 | 47.75 | 57.3 | 66.85 | 76.4 | 85.95 | 95.5 | ООО "Стройд"
210 |  | АВ15 | 26.11 | 52.22 | 78.33 | 104.44 | 130.55 | 156.66 | 182.77 | 208.88 | 234.99 | 261.1
211 |  | АВ16 | 15.07 | 30.14 | 45.21 | 60.28 | 75.35 | 90.42 | 105.49 | 120.56 | 135.63 | 150.7
212 |  | АВ17 | 16.39 | 32.78 | 49.17 | 65.56 | 81.95 | 98.34 | 114.73 | 131.12 | 147.51 | 163.9
213 |  | АВ8 | 8.51 | 17.02 | 25.53 | 34.04 | 42.55 | 51.06 | 59.57 | 68.08 | 76.59 | 85.1 | ИП Парфенов В.И.
Итого по ТП-3 "УХС" |  |  | 159.54 | 319.08 | 478.62 | 638.16 | 797.7 | 957.24 | 1116.78 | 1276.32 | 1435.86 | 1595.4
214 | ГПП "ОСК" | 2 | 10.05 | 20.1 | 30.15 | 40.2 | 50.25 | 60.3 | 70.35 | 80.4 | 90.45 | 100.5 | УМУП "Ульяновскводоканал"
215 |  | 6 | 39.08 | 78.16 | 117.24 | 156.32 | 195.4 | 234.48 | 273.56 | 312.64 | 351.72 | 390.8
216 |  | 9 | 456.21 | 912.42 | 1368.63 | 1824.84 | 2281.05 | 2737.26 | 3193.47 | 3649.68 | 4105.89 | 4562.1
217 |  | 26 | 19.01 | 38.02 | 57.03 | 76.04 | 95.05 | 114.06 | 133.07 | 152.08 | 171.09 | 190.1
218 |  | 28 | 49.67 | 99.34 | 149.01 | 198.68 | 248.35 | 298.02 | 347.69 | 397.36 | 447.03 | 496.7
219 |  | 32 | 17.23 | 34.46 | 51.69 | 68.92 | 86.15 | 103.38 | 120.61 | 137.84 | 155.07 | 172.3
Итого по ГПП "ОСК" |  |  | 591.25 | 1182.5 | 1773.75 | 2365 | 2956.25 | 3547.5 | 4138.75 | 4730 | 5321.25 | 5912.5
220 | ГПП "ГНС-2" | 9 | 126.39 | 252.78 | 379.17 | 505.56 | 631.95 | 758.34 | 884.73 | 1011.12 | 1137.51 | 1263.9 | УМУП "Ульяновскводоканал"
221 |  | 31 | 115.37 | 230.74 | 346.11 | 461.48 | 576.85 | 692.22 | 807.59 | 922.96 | 1038.33 | 1153.7
222 |  | 32 | 70.45 | 140.9 | 211.35 | 281.8 | 352.25 | 422.7 | 493.15 | 563.6 | 634.05 | 704.5
223 |  | 26 | 506.76 | 1013.52 | 1520.28 | 2027.04 | 2533.8 | 3040.56 | 3547.32 | 4054.08 | 4560.84 | 5067.6 | МУП "УльГЭС"
224 |  | 25 | 94.18 | 188.36 | 282.54 | 376.72 | 470.9 | 565.08 | 659.26 | 753.44 | 847.62 | 941.8 | ООО "Экпро"
Итого по ГПП "ГНС-2" |  |  | 913.15 | 1826.3 | 2739.45 | 3652.6 | 4565.75 | 5478.9 | 6392.05 | 7305.2 | 8218.35 | 9131.5
225 | ГПП "Водозабор" | 3 | 352.61 | 705.22 | 1057.83 | 1410.44 | 1763.05 | 2115.66 | 2468.27 | 2820.88 | 3173.49 | 3526.1 | УМУП "Ульяновскводоканал"
226 |  | 13 | 19.584 | 39.168 | 58.752 | 78.336 | 97.92 | 117.504 | 137.088 | 156.672 | 176.256 | 195.84
227 |  | 34 | 235.41 | 470.82 | 706.23 | 941.64 | 1177.05 | 1412.46 | 1647.87 | 1883.28 | 2118.69 | 2354.1
228 |  | 21 | 223.06 | 446.12 | 669.18 | 892.24 | 1115.3 | 1338.36 | 1561.42 | 1784.48 | 2007.54 | 2230.6
229 |  | 29 | 368.9 | 737.8 | 1106.7 | 1475.6 | 1844.5 | 2213.4 | 2582.3 | 2951.2 | 3320.1 | 3689
230 |  | 32 | 232.63 | 465.26 | 697.89 | 930.52 | 1163.15 | 1395.78 | 1628.41 | 1861.04 | 2093.67 | 2326.3
Итого по ГПП "Водозабор" |  |  | 1432.194 | 2864.388 | 4296.582 | 5728.776 | 7160.97 | 8593.164 | 10025.358 | 11457.552 | 12889.746 | 14321.94
231 | ГПП "СОРВ" | 59 | 577.26 | 1154.52 | 1731.78 | 2309.04 | 2886.3 | 3463.56 | 4040.82 | 4618.08 | 5195.34 | 5772.6 | УМУП "Ульяновскводоканал"
232 |  | 18 | 54.34 | 108.68 | 163.02 | 217.36 | 271.7 | 326.04 | 380.38 | 434.72 | 489.06 | 543.4
233 |  | 11 | 159.54 | 319.08 | 478.62 | 638.16 | 797.7 | 957.24 | 1116.78 | 1276.32 | 1435.86 | 1595.4
234 |  | 21 | 237.94 | 475.88 | 713.82 | 951.76 | 1189.7 | 1427.64 | 1665.58 | 1903.52 | 2141.46 | 2379.4
235 |  | 22 | 27.2 | 54.4 | 81.6 | 108.8 | 136 | 163.2 | 190.4 | 217.6 | 244.8 | 272
236 |  | 18 | 100.77 | 201.54 | 302.31 | 403.08 | 503.85 | 604.62 | 705.39 | 806.16 | 906.93 | 1007.7
237 |  | 22 | 180.48 | 360.96 | 541.44 | 721.92 | 902.4 | 1082.88 | 1263.36 | 1443.84 | 1624.32 | 1804.8 | ООО "Плутон-К"
Итого по ГПП "СОРВ" |  |  | 1337.53 | 2675.06 | 4012.59 | 5350.12 | 6687.65 | 8025.18 | 9362.71 | 10700.24 | 12037.77 | 13375.3
238 | РП-6 "ТПК" | 1 | 26.68 | 53.36 | 80.04 | 106.72 | 133.4 | 160.08 | 186.76 | 213.44 | 240.12 | 266.8 | ОГКУ "Департамент атомобильных дорог Ульяновской области"
239 |  | 2 | 6.2 | 12.4 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 43.4 | 49.6 | 55.8 | 62 | ООО "Энергосоюз"
Итого по РП-6 "ТПК" |  |  | 32.88 | 65.76 | 98.64 | 131.52 | 164.4 | 197.28 | 230.16 | 263.04 | 295.92 | 328.8
240 | ТП-1 РП-6 | ф.1 | 4.55 | 9.1 | 13.65 | 18.2 | 22.75 | 27.3 | 31.85 | 36.4 | 40.95 | 45.5 | ООО "Вита"
241 |  | ф,5 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13 | ООО "СК"Олимп"
242 |  | ф.2 | 1.23 | 2.46 | 3.69 | 4.92 | 6.15 | 7.38 | 8.61 | 9.84 | 11.07 | 12.3 | ООО "ДЖИ-ГРУПП"
243 |  | ф.7 | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | 44.8 | 51.2 | 57.6 | 64
244 |  | ф.6 | 2.72 | 5.44 | 8.16 | 10.88 | 13.6 | 16.32 | 19.04 | 21.76 | 24.48 | 27.2 | ООО "Термикс"
245 |  | ф.18 | 4.55 | 9.1 | 13.65 | 18.2 | 22.75 | 27.3 | 31.85 | 36.4 | 40.95 | 45.5 | ИП Шарафутдинов З.Г.
246 |  | ф.13 | 1.33 | 2.66 | 3.99 | 5.32 | 6.65 | 7.98 | 9.31 | 10.64 | 11.97 | 13.3
247 |  | ф.8 | 27.4 | 54.8 | 82.2 | 109.6 | 137 | 164.4 | 191.8 | 219.2 | 246.6 | 274 | ООО "Симбирск-Картон"
248 |  | ф.10 | 43.3 | 86.6 | 129.9 | 173.2 | 216.5 | 259.8 | 303.1 | 346.4 | 389.7 | 433
249 |  | ф.11 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | ООО "Артарус"
250 |  | ф.14 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | ООО "Ульяновск-Скан"
251 |  | ф.16 | 1.93 | 3.86 | 5.79 | 7.72 | 9.65 | 11.58 | 13.51 | 15.44 | 17.37 | 19.3 | ф.л. Низамутдинова Ф.К.
Итого по ТП-1 РП-6 |  |  | 116.21 | 232.42 | 348.63 | 464.84 | 581.05 | 697.26 | 813.47 | 929.68 | 1045.89 | 1162.1
252 | ТП-3 РП-6 | Пан.1 ф.8 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | ООО "Дубрава СББ"
253 |  | Пан.5 ф.26, пан.11 ф.7 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ф.л. Захматов И.А.
Итого по ТП-3 РП-6 |  |  | 0.52 | 1.04 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 3.64 | 4.16 | 4.68 | 5.2
254 | ГПП "Площадка "А" | 5 | 28.64 | 57.28 | 85.92 | 114.56 | 143.2 | 171.84 | 200.48 | 229.12 | 257.76 | 286.4 | МА "Ульяновск-Восточный" АО "Авиастар-СП"
255 |  | 6 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 57.2 | 71.5 | 85.8 | 100.1 | 114.4 | 128.7 | 143
256 |  | 7 | 14.58 | 29.16 | 43.74 | 58.32 | 72.9 | 87.48 | 102.06 | 116.64 | 131.22 | 145.8
257 |  | 8 | 20.37 | 40.74 | 61.11 | 81.48 | 101.85 | 122.22 | 142.59 | 162.96 | 183.33 | 203.7
258 |  | 10 | 176.71 | 353.42 | 530.13 | 706.84 | 883.55 | 1060.26 | 1236.97 | 1413.68 | 1590.39 | 1767.1
259 |  | 12 | 146.58 | 293.16 | 439.74 | 586.32 | 732.9 | 879.48 | 1026.06 | 1172.64 | 1319.22 | 1465.8
260 |  | 25 | 22.22 | 44.44 | 66.66 | 88.88 | 111.1 | 133.32 | 155.54 | 177.76 | 199.98 | 222.2
261 |  | 27 | 35.89 | 71.78 | 107.67 | 143.56 | 179.45 | 215.34 | 251.23 | 287.12 | 323.01 | 358.9
262 |  | 28 | 8.95 | 17.9 | 26.85 | 35.8 | 44.75 | 53.7 | 62.65 | 71.6 | 80.55 | 89.5
Итого по ГПП "Площадка "А" |  |  | 468.24 | 936.48 | 1404.72 | 1872.96 | 2341.2 | 2809.44 | 3277.68 | 3745.92 | 4214.16 | 4682.4
263 | РП-14 "Площадка А" | 3 | 117.52 | 235.04 | 352.56 | 470.08 | 587.6 | 705.12 | 822.64 | 940.16 | 1057.68 | 1175.2 | ООО "Среднеповолжская сетевая компания"
264 |  | 5 | 16.4 | 32.8 | 49.2 | 65.6 | 82 | 98.4 | 114.8 | 131.2 | 147.6 | 164
265 |  | 4 | 7.9 | 15.8 | 23.7 | 31.6 | 39.5 | 47.4 | 55.3 | 63.2 | 71.1 | 79
266 |  | 6 | 8.44 | 16.88 | 25.32 | 33.76 | 42.2 | 50.64 | 59.08 | 67.52 | 75.96 | 84.4
Итого по РП-14 "Площадка А" |  |  | 150.26 | 300.52 | 450.78 | 601.04 | 751.3 | 901.56 | 1051.82 | 1202.08 | 1352.34 | 1502.6
267 | РП "Лесная быль" | 13 | 59.24 | 118.48 | 177.72 | 236.96 | 296.2 | 355.44 | 414.68 | 473.92 | 533.16 | 592.4 | ООО "Гостиница Авиастар"
268 |  | 9 | 36.1 | 72.2 | 108.3 | 144.4 | 180.5 | 216.6 | 252.7 | 288.8 | 324.9 | 361 | МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
269 |  | 16 | 5.8 | 11.6 | 17.4 | 23.2 | 29 | 34.8 | 40.6 | 46.4 | 52.2 | 58
270 |  | 10 | 11.9 | 23.8 | 35.7 | 47.6 | 59.5 | 71.4 | 83.3 | 95.2 | 107.1 | 119 | ООО "НПП Техника"
271 |  | 3 | 44.15 | 88.3 | 132.45 | 176.6 | 220.75 | 264.9 | 309.05 | 353.2 | 397.35 | 441.5 | ДНТ "Солнечная поляна"
272 |  | 8 | 160.2 | 320.4 | 480.6 | 640.8 | 801 | 961.2 | 1121.4 | 1281.6 | 1441.8 | 1602
273 |  | 6 | 13.35 | 26.7 | 40.05 | 53.4 | 66.75 | 80.1 | 93.45 | 106.8 | 120.15 | 133.5 | ДНТ "Восток"
274 |  | 7 | 606.16 | 1212.32 | 1818.48 | 2424.64 | 3030.8 | 3636.96 | 4243.12 | 4849.28 | 5455.44 | 6061.6 | СНТ "Юрманки"
275 |  | 5 | 17.1 | 34.2 | 51.3 | 68.4 | 85.5 | 102.6 | 119.7 | 136.8 | 153.9 | 171 | МАУ ДО "Центр детского творчества" ОЛ "Орленок"
Итого по РП "Лесная быль" |  |  | 954 | 1908 | 2862 | 3816 | 4770 | 5724 | 6678 | 7632 | 8586 | 9540
276 | ТП-3 "Лесная быль" | 1 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24
277 |  | 2 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | 18.9 | 21 | ООО "Озон"
278 |  | 3 | 0.54 | 1.08 | 1.62 | 2.16 | 2.7 | 3.24 | 3.78 | 4.32 | 4.86 | 5.4 | ф.л. Берг А.В.
279 |  | 4 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 | ООО "Лесок"
280 |  | 6 | 0.69 | 1.38 | 2.07 | 2.76 | 3.45 | 4.14 | 4.83 | 5.52 | 6.21 | 6.9 | ООО "Гран-При"
281 |  | 7 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | ООО "Инвест-Капитал"
282 |  | 8 | 0.78 | 1.56 | 2.34 | 3.12 | 3.9 | 4.68 | 5.46 | 6.24 | 7.02 | 7.8 | ф.л. Назарь А.М.
283 |  | 9 | 1.77 | 3.54 | 5.31 | 7.08 | 8.85 | 10.62 | 12.39 | 14.16 | 15.93 | 17.7 | ООО "Сосновый берег"
Итого по ТП-3 "Лесная быль" |  |  | 10.68 | 21.36 | 32.04 | 42.72 | 53.4 | 64.08 | 74.76 | 85.44 | 96.12 | 106.8
284 | ГПП "Заволжская" ЗРУ-1 | 49 | 31.13 | 62.26 | 93.39 | 124.52 | 155.65 | 186.78 | 217.91 | 249.04 | 280.17 | 311.3 | ИП Половинкин А.Е.
285 |  | 6 | 85.72 | 171.44 | 257.16 | 342.88 | 428.6 | 514.32 | 600.04 | 685.76 | 771.48 | 857.2 | ООО "ТехноКом"
286 |  | 29 | 80.48 | 160.96 | 241.44 | 321.92 | 402.4 | 482.88 | 563.36 | 643.84 | 724.32 | 804.8
287 |  | 3 | 535.48 | 1070.96 | 1606.44 | 2141.92 | 2677.4 | 3212.88 | 3748.36 | 4283.84 | 4819.32 | 5354.8 | ФГУ "Ульяновская дамба"
288 |  | 5 | 176.67 | 353.34 | 530.01 | 706.68 | 883.35 | 1060.02 | 1236.69 | 1413.36 | 1590.03 | 1766.7
289 |  | 7 | 794.16 | 1588.32 | 2382.48 | 3176.64 | 3970.8 | 4764.96 | 5559.12 | 6353.28 | 7147.44 | 7941.6
290 |  | 42 | 526.5 | 1053 | 1579.5 | 2106 | 2632.5 | 3159 | 3685.5 | 4212 | 4738.5 | 5265
291 |  | 2 | 164.02 | 328.04 | 492.06 | 656.08 | 820.1 | 984.12 | 1148.14 | 1312.16 | 1476.18 | 1640.2 | МУП "УльГЭС"
292 |  | 4 | 170.88 | 341.76 | 512.64 | 683.52 | 854.4 | 1025.28 | 1196.16 | 1367.04 | 1537.92 | 1708.8
293 |  | 8 | 37.89 | 75.78 | 113.67 | 151.56 | 189.45 | 227.34 | 265.23 | 303.12 | 341.01 | 378.9
294 |  | 20 | 704.65 | 1409.3 | 2113.95 | 2818.6 | 3523.25 | 4227.9 | 4932.55 | 5637.2 | 6341.85 | 7046.5
295 |  | 22 | 258.48 | 516.96 | 775.44 | 1033.92 | 1292.4 | 1550.88 | 1809.36 | 2067.84 | 2326.32 | 2584.8
296 |  | 41 | 864.81 | 1729.62 | 2594.43 | 3459.24 | 4324.05 | 5188.86 | 6053.67 | 6918.48 | 7783.29 | 8648.1
297 |  | 40 | 84.16 | 168.32 | 252.48 | 336.64 | 420.8 | 504.96 | 589.12 | 673.28 | 757.44 | 841.6
298 |  | 50 | 89.43 | 178.86 | 268.29 | 357.72 | 447.15 | 536.58 | 626.01 | 715.44 | 804.87 | 894.3
299 |  | 31 | 90.24 | 180.48 | 270.72 | 360.96 | 451.2 | 541.44 | 631.68 | 721.92 | 812.16 | 902.4 | АО "Ульяновский патронный завод"
300 |  | 48 | 373.9 | 747.8 | 1121.7 | 1495.6 | 1869.5 | 2243.4 | 2617.3 | 2991.2 | 3365.1 | 3739
301 |  | 28 | 20.31 | 40.62 | 60.93 | 81.24 | 101.55 | 121.86 | 142.17 | 162.48 | 182.79 | 203.1
302 |  | 30 | 259.86 | 519.72 | 779.58 | 1039.44 | 1299.3 | 1559.16 | 1819.02 | 2078.88 | 2338.74 | 2598.6
303 |  | 18 | 37.41 | 74.82 | 112.23 | 149.64 | 187.05 | 224.46 | 261.87 | 299.28 | 336.69 | 374.1
304 |  | 43 | 81.76 | 163.52 | 245.28 | 327.04 | 408.8 | 490.56 | 572.32 | 654.08 | 735.84 | 817.6
305 |  | 47 | 32.31 | 64.62 | 96.93 | 129.24 | 161.55 | 193.86 | 226.17 | 258.48 | 290.79 | 323.1
306 |  | 23 | 13.95 | 27.9 | 41.85 | 55.8 | 69.75 | 83.7 | 97.65 | 111.6 | 125.55 | 139.5 | ООО "Фрегат Плюс"
307 |  | 16 | 492.61 | 985.22 | 1477.83 | 1970.44 | 2463.05 | 2955.66 | 3448.27 | 3940.88 | 4433.49 | 4926.1 | УМУМ "Городская теплосеть"
308 |  | 44 | 615.31 | 1230.62 | 1845.93 | 2461.24 | 3076.55 | 3691.86 | 4307.17 | 4922.48 | 5537.79 | 6153.1
Итого по ГПП "Заволжская" ЗРУ-1 |  |  | 6622.12 | 13244.24 | 19866.36 | 26488.48 | 33110.6 | 39732.72 | 46354.84 | 52976.96 | 59599.08 | 66221.2
309 | ГПП "Заволжская" ЗРУ-3 | 13 | 529 | 1058 | 1587 | 2116 | 2645 | 3174 | 3703 | 4232 | 4761 | 5290 | МУП "УльГЭС"
310 |  | 39 | 1162.61 | 2325.22 | 3487.83 | 4650.44 | 5813.05 | 6975.66 | 8138.27 | 9300.88 | 10463.49 | 11626.1
311 |  | 15 | 67.48 | 134.96 | 202.44 | 269.92 | 337.4 | 404.88 | 472.36 | 539.84 | 607.32 | 674.8 | АО "Ульяновский патронный завод"
312 |  | 25 | 187.07 | 374.14 | 561.21 | 748.28 | 935.35 | 1122.42 | 1309.49 | 1496.56 | 1683.63 | 1870.7
313 |  | 29 | 570.64 | 1141.28 | 1711.92 | 2282.56 | 2853.2 | 3423.84 | 3994.48 | 4565.12 | 5135.76 | 5706.4
314 |  | 31 | 72.08 | 144.16 | 216.24 | 288.32 | 360.4 | 432.48 | 504.56 | 576.64 | 648.72 | 720.8
315 |  | 37 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
316 |  | 43 | 81.76 | 163.52 | 245.28 | 327.04 | 408.8 | 490.56 | 572.32 | 654.08 | 735.84 | 817.6
ГПП "Заволжская" ЗРУ-3 |  |  | 2720.64 | 5441.28 | 8161.92 | 10882.56 | 13603.2 | 16323.84 | 19044.48 | 21765.12 | 24485.76 | 27206.4
| ИТОГО: |  | 44557.364 | 89114.728 | 133672.092 | 178229.456 | 222781.57 | 267344.184 | 311901.548 | 356458.912 | 401016.276 | 445573.64
Зам. начальника ПТО АО «Авиастар-ОПЭ»__________________Зубарева Н.Ю.
исп. Захарова И.Ф. т. 26-34-94